Forlì, 17-07-2003

Oggetto: osservazioni allo studio di impatto ambientale della richiesta di aumento della quantità autorizzata di rifiuti da termovalorizzare nell’impianto di recupero energetico dalla termovalorizzazione di rifiuti speciali ospedalieri finalizzato alla produzione di energia elettrica della Mengozzi s.r.l.

Le osservazioni che vengono presentate sono il frutto di un lavoro collettivo di cittadini interessati alla salvaguardia dell’ambiente della città.

La città di Forlì da alcuni anni si trova a dover affrontare il problema della limitazione del traffico a causa delle alte concentrazioni di inquinanti nell’aria.

L’impianto in oggetto si trova in un’area già critica per la presenza delle seguenti infrastrutture:

- l’impianto di incenerimento comunale per il quale a breve è previsto un ampliamento (Hera)

- aziende che utilizzando solventi producono COV

- il nuovo interporto che nella zona ha intensificato e intensificherà il traffico veicolare (tale inevitabile incremento non è mai stato considerato in nessuna fase progettuale)

- il futuro centro commerciale che apporterà, ovviamente, un aumento dell’inquinamento dovuto al traffico

- la tangenziale di prossima costruzione, il cui finanziamento è già stato stanziato dagli enti interessati

- l’aeroporto della città che ha visto recentemente un notevole incremento dei voli

In relazione a ciò, bisognerebbe affrontare una procedura di Valutazione Ambientale Strategica e non una semplice V.I.A.

Procediamo alla lettura particolareggiata della sintesi non tecnica, prendendo in considerazione solo alcuni degli aspetti che risultano particolarmente contraddittori.

A pagina 1, viene evidenziato in modo chiaro che il ministero dell’industria in data 11/12/97 ha autorizzato l’installazione e l’esercizio di una centrale termoelettrica di 2,8 MW, alimentata da rifiuti ospedalieri.

Non sono specificate invece le date relative alle autorizzazioni successive rilasciate dalla provincia all’esercizio dell’impianto di 16.000 ton/anno.

Si chiedono pertanto riferimenti temporali precisi.

Tali date sono di fondamentale importanza per una trasparente lettura del progetto considerato che si dichiara che a partire dal 30/06/2002 l’impianto è stato messo a regime, per poi leggere (pagina 2), che le verifiche sono state eseguite sulla base di dati forniti da 18 mesi di esercizio.

Se l’impianto è a regime solo da poco più di 12 mesi, cosa si è considerato per 18 mesi?.

Sempre a pagina 2, si dichiara che l’impianto da 16.000 ton/anno, è stato progettato assumendo un valore di 4.000 Kcal/kg corrispondente al potere calorifico del RSO. In realtà è emerso, come affermato dai proponenti stessi, che a seguito di opportune verifiche, tale valore risulta essere quasi la metà, cioè 2.480 Kcal/kg.

Il proponente ritiene di conseguenza di raddoppiare il quantitativo di RSO da smaltire, per poter raggiungere e/o mantenere la produzione dei 2.8 Mw autorizzati in virtù di una vantata pubblica utilità (?)

L’unica cosa che si deduce da un simile ragionamento è che il RSO ha un pessimo rendimento energetico, pertanto non deve essere preso in considerazione per la produzione di energia elettrica.

A tale proposito cogliamo l’occasione per richiedere copia dei tabulati relativi alla energia elettrica prodotta e ceduta ad ENEL.

Chiediamo inoltre come sia possibile dichiarare un aumento della portata termica soltanto del 24%, quando dalle 4.960.000 Kcal/ora effettive, si passa al doppio 9.920.000 Kcal/ora.

Si può inoltre accettare la considerazione che dall’eliminazione di rifiuti si possa ricavare energia, ma in realtà il rendimento energetico dei rifiuti ospedalieri (già non molto alto per la tipologia del combustibile stesso, con un contenuto molto elevato di umidità, come si ricava anche da pag. 2 del S.I.A.) si abbassa notevolmente. Inoltre vanno considerate le perdite economiche dovute al trasporto (operazioni di raccolta onerose);ovviamente il discorso cambierebbe se i rifiuti fossero molto vicini al luogo dello smaltimento.

Si potrebbe cercare, invece, per avere un migliore rendimento globale e per limitare l’impatto ambientale, di andare nella direzione della generazione distribuita.  In ogni ospedale si potrebbe costruire un impianto di smaltimento dei propri rifiuti, abbinato alla cogenerazione contemporanea di energia elettrica e calore, da utilizzarsi in loco per ottenere acqua calda sanitaria, migliorando così il rendimento di produzione.

Dalla pagina 18 si evince che, il fattore di maggior pressione ambientale nella zona di Coriano è il traffico. Raddoppiando la quantità di rifiuti da smaltire nel medesimo impianto, è ovvio che il numero di veicoli necessari per il conferimento degli stessi al sito, aumenterà in modo proporzionale. Come è possibile dichiarare, a pagina 26, che il traffico generato dal conferimento di 16.000 ton/anno è trascurabile? E come è possibile ribadirlo a pagina 40 considerando il raddoppio del conferimento?

L’analisi dell’inquinamento dovuto al traffico veicolare è da considerare all’interno di una sommatoria globale composta da tutte le emissioni provenienti da diverse fonti, tenendo conto che le emissioni del traffico veicolare si sommano a quelle di combustione.

Il consumo di acqua che a pagina 42 è definito “estremamente ridotto e irrilevante”, in periodi di siccità sempre più ingravescente, ogni consumo di acqua non è trascurabile.

A tutto questo si aggiunge una evidente contraddizione: la A.S.L. locale NON smaltisce i rifiuti sanitari nell’inceneritore in questione, quindi la città è costretta a sopportare una pressione ambientale notevole senza una vera giustificazione.

Per quanto riguarda il tipo di impianto in questione, dovrebbero essere presi in considerazione cicli combinati che garantiscono un maggior rendimento rispetto al ciclo a vapore semplice.

Siccome si prevede un aumento della produzione di energia, ci sarà quindi un incremento della potenza in transito.  Nasceranno quindi nuove esigenze di potenziamento delle linee elettriche (nuovi elettrodotti)? In caso ci si avvalesse della generazione distribuita non vi sarebbe alcun bisogno di costruire nuovi elettrodotti.

Ci dispiace dover far notare che il profitto di un’azienda privata non giustifica minimamente un intervento di questo tipo che arrecherebbe solo danni alla salute dei cittadini e nessun beneficio per la collettività.

Considerando che qualsiasi combustione comporta l’immissione in atmosfera di anidride carbonica, principale responsabile dell’effetto serra, ci si allontanerà ulteriormente dagli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto.

L’impianto in oggetto è in contrasto con la delibera regionale 804/2001, che, recependo la direttiva quadro 96/62/CE, mediante il DL 351/99, estende anche all’Italia i principi fondamentali in essa contenuti, in particolare al comma D recita: “mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove è buona e migliorarla negli altri casi ”.

All’art. 2 il DL 351/99, stabilisce poi che: “ Lo Stato, le regioni, le province e i comuni e gli altri enti locali, ciascuno secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e nel rispetto delle norme di cui agli artt. successivi, sono responsabili dell’attuazione del presente decreto, e in particolare, assicurano che le misure adottate al fine di conseguire gli obbiettivi in esso previsti, tengano conto di un approccio integrato per la protezione dell’aria, dell’acqua, e del suolo, non siano in contrasto con la legislazione comunitaria sulla protezione della sicurezza e della salute e dei lavoratori durante il lavoro, non abbiano effetti negativi sull’ambiente negli Stati dell’Unione Europea.”

Dalla analisi sintetica non è evidente come si procederà allo smaltimento delle “ceneri” e del “polverino”. Da essa si evince, come del resto è ovvio che sia, che i residui della combustione dell’ RSO, sono da considerarsi rifiuti pericolosi corrispondenti all’83% della totalità prodotta dall’impianto.

E’ impossibile dai dati messi a disposizione, determinare quale sia il sistema di trattamento e di smaltimento degli stessi .

Non è pure presa in considerazione le procedure di salvaguardia della salute degli operai che andranno ad occuparsi del residuo di combustione.

Ci si chiede inoltre come possano i residui di combustione prodotti nell’impianto da 16.000 ton/anno, quantificati a pagina 54 in 4.263,7 ton, passare a sole 7.000 ton, col raddoppio del conferito.

Distinti Saluti.